100A回路电阻测试仪操作测试及操作方法

测试与操作方法

将随机配备的测试线取出，其中红、黑两把测试钳分别夹到被测试品的两个采样端，并用力摩擦接触点，测试线的另一端与仪器的接线端子对应接好。（注意红、黑颜色对应，且粗线接电流端子，细线接电压端子）

100A回路电阻测试仪注意事项

使用前，仪器的接地端子必须良好接地。

2   试结束后，按复位键，关掉电源开关。注意：严禁带电拆装各测试电缆。

3    仪器出现不正常现象，首先按复位键，使仪器复位。

4    对仪器进行维修必须由专业人员进行，不得自行处理。

5    本仪器为测量回路电阻使用，不允许测量感性回路。

输出电流及量程：

输出电流：100A ：量程：1mΩ-20mΩ。

测试精度:  0.5%  分辨度： 0.1mΩ。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!